**无锡职业技术学院商品询价单**（XJ-201912-074）二次

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购人发出询价时间：2019年12月16日** | | | | **供应商报价时间** |  | | | | |
| **采购人全称** | **无锡职业技术学院** | | | **供应商全称(公章)** |  | | | | |
| **采购人详细地址** | 无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院资产处综合楼919室 | | | **供应商详细地址** |  | | | | |
| **经办人** | **张宇** | **电话** | **0510-81838723** | **授权代表及联系电话** |  | | | | |
| **设备名称** | **品牌、规格、型号** | | **数量** | **响应品牌、规格、型号及主要性能** | | **单价** | **产地** | **质保期** | **供货期** |
| 电子束测试仪（基础课部--物理实验室--技术联系人：雷盼灵17851209620） | 型号：杭州大华DH4521  参数性能：  1、用五只表头分别显示阳极电压、聚焦电压、电偏转电压、磁偏转电流、螺线管励磁电流；  2、螺线管：线圈535匝，长度235mm，直径92mm；  3、阳极电压：500～1080V，连续可调；  4、电偏转电压：-45～+45 V，连续可调；  5、磁偏转电流：0～250mA，连续可调，带保护电路；  6、螺线管励磁电流：0～3.5A连续可调，带短路保护；  7、电子荷质比测量误差优于5%。 | | 17台（套） |  | |  |  |  |  |
| **备注** | 一、供应商资格要求  1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商；  2、具有独立法人资格，有相应的经营范围；  二、报价要求  1、报价应包含供货、运输、安装、调试、保险、税费等所有费用；  2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点；  3、供货期：20天，自合同签订之日计起；  4、质量保证：必须是原厂全新合格产品，并以不低于原厂质保期的标准提供质保；  5、付款方式：安装调试完毕，经校方验收合格后，支付至合同总金额的100%；  6、本项目技术联系人：王旭；电话：1599525096；地址：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院基础课部；  7、本项目最高总价不超9.945万元，报价超过最高限价为无效报价。  8、公开询价还需提供：营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权代表还需提供法人授权委托书原件、授权代表身份证复印件、原厂授权书。  三、确定成交单位  1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2019年12月20日9:00前密封报送至无锡职业技术学院综合楼904会议室**。**递交报价文件时，授权代表应携带本人身份证原件、营业执照（副本）原件，以便查验。  2、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料：（1）营业执照复印件（加盖公章），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。  3、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 | | | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） | | | | | |
| **评审时间及地点** | 评审时间：2019年12月20日9:00  评审地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院综合楼904会议室 | | | 总价人民币小写：    大写： | | | | | |
| 虚线左方为采购人填写 | | | | 虚线右方为供货商填写 | | | | | |